## 2022년 국가안전대진단
□ 2023년 안전大전환 집중안전점검 결과 세부내역
연번 | 관리주체 |  | 대상 | 공공/민간 | 시설명 | 관리부서 | 점검일 | 점검결과 | 지적사항
1 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 공공 | 진남관 | 문화유산과 | 2023-06-05 | 점검완료 | -
2 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 공공 | 흥국사 | 문화유산과 | 2023-06-13 | 조치중 | (건축) 부기둥 일부 흰개미 피해 발생, 일부 마감 및 단청의 손상 보임
3 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 민간 | 진남시장 | 지역경제과 | 2023-05-25 | 조치중 | (소방) 옥상 펌프실 MCC판넬 적색 표시 필요 및 아케이드 화재수신기 회로 위치 표시 보완
4 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 민간 | 제일시장 | 지역경제과 | 2023-05-25 | 조치중 | (소방) 소화기 1개 내용연수 초과
5 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 공공 | 쌍봉시장 | 지역경제과 | 2023-05-25 | 조치중 | (전기) 옥상 수배전반 특고압위험 경고 표지판 교체 필요
6 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 민간 | 중앙선어시장 | 지역경제과 | 2023-05-26 | 조치중 | (소방) 스프링클러 압력챔버 재세팅 필요, 프리액션 밸브 재세팅 및 밸브 작동 관련 정비 필요, 옥내소화전 주펌프 자동기동 불량, 옥내소화전 보조펌프 압력스위치 정비 필요 / (전기) 전기계량기 하단부 커버 탈락
7 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 민간 | 서시장주변시장 | 지역경제과 | 2023-05-26 | 조치중 | (전기) 누전차단기 교체
8 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족 복지시설(쉼터등) | 공공 | 여수시청소년수련관 | 여성가족과 | 2023-05-30 | 점검완료 | -
9 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족 복지시설(쉼터등) | 공공 | 여수시미평청소년문화의집 | 여성가족과 | 2023-05-30 | 점검완료 | -
10 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족 복지시설(쉼터등) | 공공 | 여수시여문청소년문화의집 | 여성가족과 | 2023-05-30 | 점검완료 | -
11 | 전라남도 | 여수시 | 청소년수련시설 | 공공 | 여수여자단기청소년쉼터 | 여성가족과 | 2023-05-23 | 점검완료 | -
12 | 전라남도 | 여수시 | 청소년수련시설 | 공공 | 여수남자단기청소년쉼터 | 여성가족과 | 2023-05-23 | 점검완료 | -
13 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타 | 공공 | 진남경기장 | 체육지원과 | 2023-06-13 | 조치중 | (건축) 건축물 구조 일부 크랙, 녹, 탈락 발생, 화당실 전기콘센트 교체 필요
14 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | GwanMoon1118 | 관광과 | 2023-06-15 | 점검완료 | -
15 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | Sugarmong544 | 관광과 | 2023-06-09 | 점검완료 | -
16 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 여수원게스트하우스 | 관광과 | 2023-06-15 | 점검완료 | -
17 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 오동재 | 관광과 | 2023-06-15 | 점검완료 | -
18 | 전라남도 | 여수시 | 유원시설 | 민간 | 디오션워터파크 | 관광과 | 2023-06-01 | 점검완료 | -
19 | 전라남도 | 여수시 | 유원시설 | 민간 | 유월드루지파크 | 관광과 | 2023-02-16 | 점검완료 | -
20 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 광성호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
21 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 구미호 | 수산경영과 | 2023-04-28 | 점검완료 | -
22 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 그린나래호 | 수산경영과 | 2023-04-28 | 점검완료 | -
23 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 블랙펄호 | 수산경영과 | 2023-04-27 | 점검완료 | -
24 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴베테랑호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
25 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴스페이스호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
26 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 당두호 | 수산경영과 | 2023-04-25 | 점검완료 | -
27 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 대신피싱호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
28 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 돌풍호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
29 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 드림스타호 | 수산경영과 | 2023-05-02 | 점검완료 | -
30 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 레드폭스호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
31 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 몬스터호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
32 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 바다호 | 수산경영과 | 2023-05-02 | 점검완료 | -
33 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 블루홀호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
34 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 스피드호 | 수산경영과 | 2023-04-25 | 점검완료 | -
35 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 야호 | 수산경영과 | 2023-04-28 | 점검완료 | -
36 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 어촌호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
37 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 오디세이호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
38 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 오션킹호 | 수산경영과 | 2023-05-26 | 점검완료 | -
39 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 우성호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
40 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 은성호 | 수산경영과 | 2023-04-20 | 점검완료 | -
41 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 임마누엘호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
42 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 자갈밭호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
43 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 제21행운호 | 수산경영과 | 2023-05-02 | 점검완료 | -
44 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 참피온호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
45 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 캐리비안호 | 수산경영과 | 2023-05-24 | 점검완료 | -
46 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 퍼펙트호 | 수산경영과 | 2023-04-27 | 점검완료 | -
47 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 포르투나호 | 수산경영과 | 2023-04-27 | 점검완료 | -
48 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 플라워호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
49 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 피싱가이드2호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
50 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 하이스타피싱호 | 수산경영과 | 2023-05-04 | 점검완료 | -
51 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 히트호 | 수산경영과 | 2023-04-27 | 점검완료 | -
52 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 헌터호 | 수산경영과 | 2023-05-30 | 점검완료 | -
53 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 히어로호 | 수산경영과 | 2023-05-03 | 점검완료 | -
54 | 전라남도 | 여수시 | 유어장 | 민간 | 여수가족체험낚시터 | 수산경영과 | 2023-06-08 | 점검완료 | -
55 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 외동어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-06-05 | 조치중 | (소방) 비상손전등 건전지 불량
56 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 안도어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-05-22 | 점검완료 | -
57 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 개도화산어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-06-05 | 조치중 | (소방) 노후소화기 교체 필요, 비상구 표지 미부착 / (건축) 건축물 일부 파손 확인
58 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 백야어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-05-23 | 조치완료 | (소방) 바베큐장 소화기 미설치 현지시정 완료
59 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 손죽도어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-05-25 | 조치중 | (소방) 소화기 내용연수 초과, 피난안내도 및 비상구 표지 미부착, 비상손전등 미설치 / (전기) 환풍기 전선 노출 보수 필요
60 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌 체험휴양마을 | 민간 | 낭도어촌체험휴양마을 | 해양정책과 | 2023-05-11 | 조치중 | (가스) 가스 누출 차단장치 설치 필요 / (소방) 일부 소화기 충전불량 / (전기) 차단기 불량 현지시정 완료
61 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 소라봉두 작업임도/임도(산190-1) | 산림과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
62 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 소라봉두 간선임도/임도(산138) | 산림과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
63 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 화양이목 작업임도/임도 | 산림과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
64 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 산사태취약지역(만흥) | 산림과 | 2023-05-15 | 점검완료 | -
65 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 산사태취약지역(소라) | 산림과 | 2023-05-15 | 점검완료 | -
66 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 산사태취약지역(화양 옥적) | 산림과 | 2023-05-15 | 점검완료 | -
67 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 산사태취약지역(화양 이목) | 산림과 | 2023-05-15 | 점검완료 | -
68 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 봉황산자연휴양림 | 산림과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
69 | 전라남도 | 여수시 | 산림관련 등 | 공공 | 봉황산자연휴양림(야영장) | 산림과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
70 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관 | 민간 | 씨에스나무병원 | 보건행정과 | 2023-05-16 | 점검완료 | -
71 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관 | 민간 | 그랜드치과병원 | 보건행정과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
72 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관 | 민간 | 효드림요양병원 | 보건행정과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
73 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관 | 민간 | 동인요양병원 | 보건행정과 | 2023-05-16 | 점검완료 | -
74 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관 | 민간 | 여수강남요양병원 | 보건행정과 | 2023-05-17 | 점검완료 | -
75 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 디오션리조트(호텔) | 식품위생과 | 2023-05-11 | 점검완료 | -
76 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 소노캄 여수 | 식품위생과 | 2023-05-11 | 점검완료 | -
77 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 주식회사 히든베이호텔 | 식품위생과 | 2023-05-11 | 점검완료 | -
78 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 신라스테이 여수 | 식품위생과 | 2023-05-11 | 점검완료 | -
79 | 전라남도 | 여수시 | 민박 | 민간 | 여수밤바다민박 | 식품위생과 | 2023-05-12 | 점검완료 | -
80 | 전라남도 | 여수시 | 민박 | 민간 | 풀오브 피어 | 식품위생과 | 2023-05-12 | 점검완료 | -
81 | 전라남도 | 여수시 | 민박 | 민간 | 가든 피어 | 식품위생과 | 2023-05-12 | 점검완료 | -
82 | 전라남도 | 여수시 | 민박 | 민간 | 빌리지 피어 | 식품위생과 | 2023-05-12 | 점검완료 | -
83 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 둔덕정수장/정수시설 | 상수도과 | 2023-04-17 | 점검완료 | -
84 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 학용정수장/정수시설 | 상수도과 | 2023-04-18 | 점검완료 | -
85 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 금오도정수장/정수시설 | 상수도과 | 2023-04-19 | 점검완료 | -
86 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 거문도정수장/정수시설 | 상수도과 | 2023-04-25 | 점검완료 | -
87 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 개도정수장/정수시설 | 상수도과 | 2023-04-27 | 점검완료 | -
88 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 남수가압장/가압시설 | 상수도과 | 2023-04-28 | 점검완료 | -
89 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 해산가압장/가압시설 | 상수도과 | 2023-04-28 | 점검완료 | -
90 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 여수공공하수처리시설 | 하수도과 | 2023-06-05 | 조치중 | (건축) 부출입구 계단 균열 등
91 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 율촌 면단위 공공하수처리시설 | 하수도과 | 2023-06-05 | 점검완료 | -
92 | 전라남도 | 여수시 | 터널 | 공공 | 한재1터널 | 도로시설관리과 | 2023-06-16 | 조치중 | (토목) 천정 콘크리트 백태 발생 및 균열
93 | 전라남도 | 여수시 | 도로(교량등부속시설포함) | 공공 | 여수교 | 도로시설관리과 | 2023-04-18 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 교량 받침 고무재 갈라짐 손상 및 연석 콘크리트 표면 열화
94 | 전라남도 | 여수시 | 도로(교량등부속시설포함) | 공공 | 영취교 | 도로시설관리과 | 2023-04-19 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 바닥판 및 교대 누수오염, 표면열화, 철근노출 박리·박락 균열, 벽체하단 침식
95 | 전라남도 | 여수시 | 폐기물매립장 | 공공 | 여수월내매립장 | 매립장관리과 | 2023-06-15 | 점검완료 | -
96 | 전라남도 | 여수시 | 폐기물매립장 | 공공 | 만흥매립장 | 매립장관리과 | 2023-06-15 | 점검완료 | -