언론보도 해명자료

제공일자	2018년 4월 3일
부서명	담당자	전화번호
체육지원과	신현식	061-659-3268

□ 언론보도

○ 준공한 여수 진남수영장 장애인 편의 미흡

- 2018년 4월 3일(화) 에이블뉴스

□ 여수시 입장

○ 장애인이 이용할 수 있는 샤워기가 남녀 각각 1개씩 설치되어 적다

⇨ 장애인 이용 샤워기 개수는 BF(장애물 없는 생활환경)인증 협의사항으로 남녀 각각 1개씩 설치함

○ 샤워실 화장대 높이가 높아 휠체어 사용 장애인이 이용하기 힘들다

⇨ 샤워실 화장대에는 휠체어가 진입하기 편리하도록 하부공간이 마련됨

○ 신발장과 옷장은 밑에 공간이 없어 휠체어를 사용하는 장애인이 사용하기에 불편함

⇨ 휠체어 장애인이 사용가능한 적정 높이에 장애인용 신발장을 배치함

⇨ 옷장 하부에 휠체어가 진입할 수 있는 공간을 확보하기 위한 선반을 설치할 예정임

○ 가족샤워·탈의실은 수영장과 출입문이 연결되어 있지 않아 장애인이 밖으로 나가 다시 수영장 출입문을 통해 들어가야 함.

⇨ 가족샤워·탈의실은 수영장을 이용하는 중증장애인과 동반인의 편의를 위해 별도로 제공된 공간임

○ 남녀 장애인화장실 문이 접이식으로 손이 불편한 중증장애인 불편함

⇨ BF심의 의견을 반영해 미닫이로 변경할 계획임

○ 장애인화장실 내부는 공통적으로 공간이 좁아 세면대가 설치되지 않았고, 대변기에 등받이도 없다

⇨ 1층 장애인·일반인 공용화장실에는 공용 세면대가 설치되어 있으며, 대변기실은 규정 폭·너비를 확보했음

⇨ 2층 장애인 전용 화장실은 세면대가 구비되어 있음

○ 휴지걸이, 여성세면대 손잡이 미설치, 바닥 점자블록 등 일부 미비사항

⇨ 확인 후 규정에 맞게 조치할 계획임