## 페놀
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 | 이 요약서는 ｢화학물질관리법｣ 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한
사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명) | 금호피앤비화학(주) 1공장
사업장 위치(주소) | 전남 여수시 여수산단2로 218(화치동)
사업장 대표전화 | 전화번호: 061-688-3681 (담당자 : 최성욱 / 061-688-3682)
유해화학물질 | 종류 | 페놀 (Phenol )
취급정보 | 유해성 | ■ 인체 유해성 1) 삼키면 유독함 2) 피부와 접촉하면 유독함 3) 흡입하면 유해함 4) 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 5) 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 6) 장기간 또는 반복노출 되면 특정 장기에 손상을 일으킴 ■ 화학사고 시 발생가능 물질 1) 연소시 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생될 수 있음 2) 누출물이 하수시설등의 수계에 유입되지 않도록 함
| 사고위험성 | 페놀 누출로 인한 독성 사고 및 화재 발생
사고발생시 대응정보 | 영향범위 | 전라남도 여수시 삼일동
| 방제장비 보유현황 | ■ 화재 진압용 1) 소방차 1대 (금호피앤비화학 1공장) 2) 옥외소화전 : 46EA(공장 전체), 옥외포소화전 : 36EA(공장 전체) 3) 소화기 : 3.3Kg 350EA, 4.5Kg 36EA, 20Kg 26EA, 청정 23EA, Co2 24EA
■ 누출확산방지용 2) 진공차[진공차 전문업체 활용,(기 계약업체)] 1대
1) 흡착포 20Box
■ 인체보호용
1) 보호복 4형식, 보안면, 전면/반면형 유기화합물용 방독면, 안전장화 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
2) 화학물질용 보호장갑 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
3) 양압식 공기호흡기 10대
| 경보 전달방법 | 1. 사업장 내 : 사이렌, 비상방송 전달
2. 인근사업장 : 사이렌, 비상방송 및 유선전화
3. 주 민 : 유선 → 마을 비상방송, 사이렌
(금호피앤비1공장→여수시청 재난안전상황실(659-4949), 산단환경관리사업소(659-2811~2)→주민센터→마을방송)
행동요령
비상연락기관 및
전화번호

## 벤젠
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 | 이 요약서는 ｢화학물질관리법｣ 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한
사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명) | 금호피앤비화학(주) 1공장
사업장 위치(주소) | 전남 여수시 여수산단2로 218(화치동)
사업장 대표전화 | 전화번호: 061-688-3681 (담당자 : 최성욱 / 061-688-3682)
유해화학물질 | 종류 | 벤젠 (Benzene)
취급정보 | 유해성 | ■ 인체 유해성 1) 삼키면 유독하며 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 2) 피부에 자극을 일으키며 눈에 심한 자극을 일으킴 3) 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 4) 암을 일으킬 수 있으며 호흡기 장기에 손상을 일으킴 5) 유전적인 결함을 일으키는 것으로 의심되며 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬것으로 의심됨 6) 장기간 또는 반복적으로 노출되면 자기에 손상을 일으키며 장기적인 영향에 수생생물에 독성이 있음 ■ 화학사고 시 발생가능 물질 1) 연소시 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생될 수 있음 2) 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
| 사고위험성 | 벤젠 누출로 인한 독성 사고 및 화재 발생
사고발생시 대응정보 | 영향범위 | 전라남도 여수시 삼일동
| 방제장비 보유현황 | ■ 화재 진압용 1) 소방차 1대 (금호피앤비화학 1공장) 2) 옥외소화전 : 46EA(공장 전체), 옥외포소화전 : 36EA(공장 전체) 3) 소화기 : 3.3Kg 350EA, 4.5Kg 36EA, 20Kg 26EA, 청정 23EA, Co2 24EA
■ 누출확산방지용 2) 진공차[진공차 전문업체 활용,(기 계약업체)] 1대
1) 흡착포 20Box
■ 인체보호용
1) 보호복 4형식, 보안면, 전면/반면형 유기화합물용 방독면, 안전장화 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
2) 화학물질용 보호장갑 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
3) 양압식 공기호흡기 10대
| 경보 전달방법 | 1. 사업장 내 : 사이렌, 비상방송 전달
2. 인근사업장 : 사이렌, 비상방송 및 유선전화
3. 주 민 : 유선 → 마을 비상방송, 사이렌
(금호피앤비1공장→여수시청 재난안전상황실(659-4949), 산단환경관리사업소(659-2811~2)→주민센터→마을방송)
행동요령
비상연락기관 및
전화번호

## 암모니아
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 | 이 요약서는 ｢화학물질관리법｣ 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한
사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명) | 금호피앤비화학(주) 1공장
사업장 위치(주소) | 전남 여수시 여수산단2로 218(화치동)
사업장 대표전화 | 전화번호: 061-688-3681 (담당자 : 최성욱 / 061-688-3682)
유해화학물질 | 종류 | 암모니아 (Ammonia)
취급정보 | 유해성 | ■ 인체 유해성 1) 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 2) 눈에 심한 손상을 일으킴 3) 흡입하면 유독함 4) 수생생물에 매우 유독함 ■ 화학사고 시 발생가능 물질 1) 가열하면 폭발할 수 있으며 타는동안 열분해 또는 연소에 의 해 자극적이고 유독한 가스가 발생할 수 있음 2) 가열시 용기가 폭발할 수 있으며 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 3) 증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음
| 사고위험성 | 암모니아 누출로 인한 독성 사고 및 화재 발생
사고발생시 대응정보 | 영향범위 | 전라남도 여수시 삼일동
| 방제장비 보유현황 | ■ 화재 진압용 1) 소방차 1대 (금호피앤비화학 1공장) 2) 옥외소화전 : 46EA(공장 전체), 옥외포소화전 : 36EA(공장 전체) 3) 소화기 : 3.3Kg 350EA, 4.5Kg 36EA, 20Kg 26EA, 청정 23EA, Co2 24EA
■ 누출확산방지용 2) 진공차[진공차 전문업체 활용,(기 계약업체)] 1대
1) 흡착포 20Box
■ 인체보호용
1) 보호복 4형식, 보안면, 전면/반면형 유기화합물용 방독면, 안전장화 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
2) 화학물질용 보호장갑 : 방재함당 2개씩(방재함 20곳 설치)
3) 양압식 공기호흡기 10대
| 경보 전달방법 | 1. 사업장 내 : 사이렌, 비상방송 전달
2. 인근사업장 : 사이렌, 비상방송 및 유선전화
3. 주 민 : 유선 → 마을 비상방송, 사이렌
(금호피앤비1공장→여수시청 재난안전상황실(659-4949), 산단환경관리사업소(659-2811~2)→주민센터→마을방송)
행동요령
비상연락기관 및
전화번호

## Sheet1 (2)
유해화학물질 취급정보 | 종류 | 페놀
유해성
사고위험성
유해화학물질 취급정보 | 종류 | 톨루엔
유해성
사고위험성
유해화학물질 취급정보 | 종류 | 황산
유해성
사고위험성
유해화학물질 취급정보 | 종류 | 벤젠
유해성
사고위험성
■ 주민 행동 요령
|  |  | 대상 | 연락방법
|  |  | 근로자 | - 무전기, Air Horn, 사내 119방송 확인 후 CCR이나 공장 정문/후문으로 신속히 대피(개인보호구 착용)
|  |  | 인근사업장 | - Air Horn, 대피방송, 비상연락망등을 통해 전파되는 상황을 주시하며 2차 대피소로 대피
|  |  | 주민 | - 문자 및 비상방송을 통해 전파되는 상황을 주시하며 자택에서 대피(문, 창틈을 닫고 젖은 수건으로 틈새 막음조치) - 사고가 확대될 경우 비상방송에 따라 3차대피소로 대피(인근사업장 포함)
|  |  | 외부대피 | - 자차를 이용해 피해확산 범위밖으로 최대한 멀리 대피 - 자차가 없을 경우 2차대피소에 집결하여 준비된 교통수단으로 이동하여 3차대피소등으로 신속히 이동
■ 주민대피 경로 및 장소
1) 주민 대피장소
[5 empty] | 구분 | 장소 | 주소 | 수용인원 | 거리 | 소요시간
[5 empty] | 최초 | 실내대피(자택/건물) | - | - |  | -
[5 empty] | 1차대피소 | 공장내 사무동 및 정문 | - | - |  | 5분
[5 empty] | 2차대피소 (1차소산구역) | 항만공사 주차장 | 항만대로 465 월드마린센터 | 500명 | 1,400M | 10분
[6 empty] | 물터공원 | 황길동 1419 | 200명 | 1,400M | 10분
[5 empty] | 3차대피소 | 롯데 케미칼 1공장 정문 |  | 500명 |  | 15분
[6 empty] | 골약초등학교 | 하포길 70-7 | 200명 | 1,800M | 15분
2) 대피방법
- 자가차량 이용, 당사 보유 서틀버스 및 인근사 보유 차량으로 이동
- 필요시 유관기관과 긴급대피 운반계획에 따라 가용 차량 동원
■ 응급조치
[11 empty] | 구분 | 응급조치 내용
[11 empty] | 흡입 | 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용
[11 empty] | 피부 | 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻음
[11 empty] | 안구 | 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척
[11 empty] | 경구 | 절대 구토를 유도하지 않음
※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적조치를 취함

## KPA3페놀
■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 |  |  | 동 고지서는 ｢화학물질관리법｣ 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭) | 금호피앤비화학㈜ 1공장
사업장 위치(주소) | 전남 여수시 여수산단 2로 218
사업장 대표전화 | (전화번호: 061-688-3680)
유해화학물질 | 종류 | 페놀
취급정보 | 유해성 | ① 삼키면 유독함 ② 피부와 접촉하면 유독함 ③ 흡입하면 유해함 ④ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ⑤ 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 ⑥ 장기간 또는 반복노출 되면 특정 장기에 손상을 일으킴
| 사고 | ① 페놀 누출로 인한 화재, 폭발
사고 발생시 | 영향 범위 | ① 페놀 화재/폭발 : 경계로부터 873.4m - 행정구역 : 전남 여수시 여수산단 2로 (영향범위는 단일행정구역임)
대응정보 | 방제장비 보유현황 | ① 물분무 설비, 옥외소화전, 옥외포소화전, 고정식 포소화설비, 분말소화기 ② 보호의(3/4형식), 보호장갑, 보안면, 방독면(전면형유기화합물용), 전면형 송기마스크 : 방제함당 2개씩 ▶ 총12개 방재함 ③ 케미칼 흡착패드 : 방제함당 1박스 ▶ 총12개 방재함
| 경보 전달방법 | ① 공장내부 : 음성싸이렌 "경계경보", "화재경보", "가스누출" ② 주변공장 전화 : 영향범위가 여수산단 인근사인 경우 공동신호체계 유선으로 전달 ③ 인근 주민 : 유선 또는 SMS으로 여수시청 상황실로 신고하여 주민센터로 전파하고, 주민센터에서 인근주민에게 상황전파
행동요령
| 비상연락기관 및 전화번호 | ① 여수 소방서 : 119 ② 여수 경찰서 : 061-660-8329 ③ 화학재난합동방재센터 : 061-690-1633 ④ 도청 동부지역본부 : 061-236-7150 ⑤ 화학안전관리단 : 062-410-5263 ⑥ 여수시청 기후환경과 : 061-659-3826 ⑦ 고용노동부 여수지청 : 061-650-0137 ⑧ 안전보건공단 전남동부지사 : 061-681-7254 ⑨ 한국가스안전공사 전남동부지역본부 : 061-682-0019 ⑩ 여수시청 안전총괄과 : 061-659-3645 ⑪ 여수시청 재난안전상황실 : 061-659-4949 ⑫ 화학물질안전원 종합상황실 : 042-650-7030~3

## 사진
■ 주민 행동 요령
대상 | 연락방법
근로자 | - 페이징, 사내방송 확인 후 공장 정문으로 신속히 대피(개인보호구 착용)
인근사업장 | - 대피방송, 비상연락망등을 통해 전파되는 상황을 주시하며 CCR 및 양압시설로 대피
주민 | - 문자 및 비상방송을 통해 전파되는 상황을 주시하며 자택에서 대피 (문, 창틈을 닫고 젖은 수건으로 틈새 막음조치) - 사고가 확대될 경우 비상방송에 따라 3차대피소로 대피(인근사업장 포함)
외부대피 | - 바람이 불어오는 방향으로 대피하거나 바람이 불어오는 직각방향으로 대피 - 우의등으로 피부가 노출되지 않게하고 수건 마스크등을 이용하여 호흡기를 보호 - 자차이동시 창문을 닫고 에어컨등의 전원을 차단하여 외부공기가 유입되지 않도록 함
■ 주민대피 경로 및 장소
1) 주민 대피장소
|  | 구분 | 장소 | 주소 | 수용인원 | 거리 | 소요시간
|  | 최초 | 실내대피(자택/건물) | - | - |  | -
|  | 사내집결지 | 공장내 CCR 및 정문/후문 | - | - |  | 5분
|  | 사외집결지 (1차소산구역) | 1구역 | 여수산단 주유소 삼거리 | - | 1,500M | 10분
|  |  | 3구역 | LG화학 정문삼거리 | - | 1,700M | 10분
|  | 주민대피장소 (최종대피소) | 여천고등학교 | 여수시 가곡길 63 | 1,900명 | 5,600M | 15분
|  |  | 쌍봉초등학교 | 여수시 흥국로 47 | 4,500명 | 6,800M | 15분
2) 대피방법
- 사내 근무자 및 방문자는 자가차량 이용, 당사 보유차량 및 인근사 보유 차량으로 이동
- 인근사업장은 1차 소산구역으로 집결 후 상황을 고려하여 최종 대피소로 이동
- 다만 지역주민은 독성 누출사고시 실내대피(외출자제, 외부공기 유입차단)를 원칙으로 함
■ 응급조치
[8 empty] | 구분 | 응급조치 내용
[8 empty] | 흡입 | 신선한 공기 호흡이 가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입, 호흡보조 장치 사용
[8 empty] | 피부 | 오염된 옷과 신발은 격리, 노출부위는 15분이상 많은 양의 비눗물로 씻음
[8 empty] | 안구 | 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척
[8 empty] | 경구 | 절대 구토를 유도하지 않음
※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적조치를 취함