‘05년 여수시 하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL)

‘13년 2/4분기 성과평가위원회 개최결과

2013. 9.

	환경시설지원처 민자관리팀

I	개 요

□ 목  적 : 여수시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)의 사업시행자가 작성․제출한 자체평가 보고서를 대상으로 성과평가 점검 및 확인

→ 평가결과에 따라 평가점수 및 분기 지급대상 정부지급금 확정

□ 일  시 : 2013. 8. 29(목)  14:00~

□ 장  소 : 여수시청 돌산청사 2층 회의실

□ 위원현황 : 총 10인(공무원2, 주민3, 전문가3, 사업시행자 2)

□ 참석자 : 성과평가위원 총 10인 중 9인 참석

Ⅲ	회의결과

□ 성과평가 최종 점수

❍ 2013년 2/4분기 평가점수 : 96.76점

(출석 위원 9인의 산술평균 점수로 평가 결과 산출)

□ 평가위원 주요 검토의견

❍ 이태제 위원

- 비상시 훈련 실적에 대한 사진대지를 넣어주시고, 가상훈련에 대한 검토

- 태풍대비 비상발전기(30kw)를 먼저 취약지역으로 이동시켜 비상사태에 대비필요

❍ 이병찬 위원

- 유량의 변화 추이를 매년 같은 분기별로 그래프화 하여 수록, 비교․분석해 주시고 연단위의 누적자료도 수록해 주시기 바람

❍ 조상천 위원

- 여수(해안지역)에 위치한 제어시스템에 대한 부식/파손에 대비 점검 등 관리 철저

Ⅳ	주요 회의내용(회의록)

❍ 김태용 간사

[장내 정리 및 본인 소개, 위원회 진행순서 및 참석 위원 소개]

❍ 김재곤 위원장

[개회선언 및 인사말]

2013년도 2/4분기 운영 성과평가를 위한 전문운영사의 설명이 있겠음

❍ 운영사 유상희

[2013년도 1/4분기 지적사항 조치결과, 2013년도 2/4분기 자체평가 결과 보고]

❍ 환경공단 윤만권

[2013년도 2/4분기 성과점검내용 발표]

- 유량계별 침입수 분석결과 제시 시 해당분기 데이터뿐만 아니라 운영개시 이후부터 해당분기까지 데이터 변화 추이 제시필요(하수처리장 데이터 연계․분석 필요)

❍ 김용목 위원

- 유지류 세정방법은?

❍ 하이엔텍 유상희

- 유지류의 양이 적은 경우 고압세정, 많은 경우 준설 처리함

❍ 이병찬 위원

- 4년차 도래로 연도별 같은 분기 데이터 수록 및 분석 필요(과거 지적사항)

❍ 이태제 위원

- 비상발전기 보유 중이므로 여름 집중호우 및 태풍에 의해 정전발생 가능성에 대비하여 문제발생 가능지역에 예비전력을 위한 사전 현장배치필요(문제 발생 직후 비상발전기 이동 어려움)

- 비상훈련관련 가상훈련 실적 제시필요.

[채점 및 집계]

❍ 김재곤 위원장

- 2013년도 2/4분기 성과평가 결과점수를 96.76점으로 가결하고 회의를 마치겠음.

Ⅴ	사진대지