2021년 여수시 공공하수처리시설

관리대행 성과평가 결과(총평)

□ 평가 총평

❍ 공공하수처리시설 관리대행업자는 성과평가 대상기간 만료일 경과 후 30일 이내에 관리대행성과서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록   되어 있어

❍ 2020. 1. 1.부터 신규 계약하여 운영․관리하고 있는 여수공공하수처리시설에대하여 관리대행 성과평가 실시에 앞서 공공하수도 관리업무 대행지침에 따라 관리대행사와 평가지표 조정협의 후 관리대행 성과평가한 결과,

❍ 운영요원 근무년수, 자격보유율, 교육시간, 수질모니터링 장비 교정, 유지관리 개선율, 수질분석 및 자료관리, 에너지 절감, 하수찌꺼기 재활용율, 연구 개발 노력, 민원처리 및 환경서비스 질 제고 노력 등 대부분 평가항목에 만족한 요건을 갖추어 전체시설 평가 점수가 92.26점으로 평가되었으며,

❍ 현재 여수공공하수처리시설을 운영・관리하고 있는 관리대행사에서는 여수시 전역에서 발생하는 하수를 깨끗하게 처리하기 위하여 여수하수종말처리장 시설물 운영관리 및 점검 등을 실시하여 최적의 상태로 유지 하는데 노력을 다하여 공공수역 보전과 청정여수를 만드는데 노력하고 있음.

❍ 또한, 수질기준 준수 및 처리장내 안전사고예방을 위하여 현장순찰을   수시로 실시하고, 근무자들에 대한 효과적인 운전방법 및 안전교육을   실시하는 등 여수공공하수처리시설의 효율적 운영을 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

□ 평가 결과

❍ 시설별 평가점수

연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ	연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ
계		114,590	2,972.40	10,572,034	13	장수처리장	50	81.9	4,095
소계	4개소	111,190	379	10,274,092	14	봉두처리장	80	93.7	7,496
1	본처리장	110,000	92.4	10,164,000	15	산곡처리장	160	93.7	14,992
2	분뇨처리장	330	98.5	32,505	16	사도처리장	100	80.7	8,070
3	율촌처리장	750	88.9	66,675	17	횡간처리장	50	85.4	4,270
4	찌꺼기처리	110	99.2	10,912	18	소율처리장	60	81.1	4,866
소계	30개소	3,400	2,593.4	297,942	19	방죽처리장	120	87.7	10,524
1	광암처리장	70	80.2	5,614	20	대율처리장	110	80.2	8,822
2	용주처리장	80	94.3	7,544	21	봉림처리장	50	81	4,050
3	우학처리장	180	87	5,660	22	대복처리장	60	81.8	4,908
4	나진처리장	180	87	15,660	23	작금처리장	250	93.7	23,425
5	임포처리장	220	88.4	19,448	24	덕곡처리장	30	75.3	2,259
6	금천처리장	80	80.2	6,416	25	거문처리장	470	88.4	41,548
7	죽포처리장	80	84.8	6,784	26	계동처리장	90	88.3	7,947
8	둔전처리장	80	92.9	7,432	27	안도처리장	80	88.3	7,064
9	서촌처리장	60	87	5,220	28	백야처리장	75	80.8	6,060
10	가장처리장	80	84.8	6,784	29	군내처리장	240	87.9	21,096
11	궁항처리장	60	88.3	5,298	30	두문포처리장	55	94.9	5,220
12	화동처리장	100	93.7	9,370

❍ 최종점수 : 92.26점(평균)

※ 최종점수 산출

Σ (시설별 점수 × 시설용량)	=	10,572,034	=	92.26
Σ (시설용량)		114,590