■ 교통영향평가 지침 [별지 제2호서식] <개정 2016. 1. 22.>

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 학동 00주거복합 신축공사

나. 심의일시 : 2021. 8. 19(목) 14:00~

라. 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

마. 사 업 자 : ㈜클라우드이엔씨

바. 대 행 자 : ㈜원우기술개발, ㈜가람엔지니어링

2. 심의내용 : 수정의결

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2021년      8월       24일

교통영향평가심의위원회 위원장 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비고
주변가로 및 교차로	F-F’단면, 2M 셋백 후 기부채납 또는 지상권 설정 주변 가로여건을 고려하여 유발 교통량을 감축할 것
진·출입 동선
대중교통 및 보행	주출입구에서 서측 엘리베이터까지 접근보행로 확보
주 차	지상주차장 삭제 권장 지하주차동선 층간이동거리 최소화 전기자동차 충전시설 추가확보 및 급속시설 확대
교통안전 및 기타

■ 교통영향평가 지침 [별지 제2호서식] <개정 2016. 1. 22.>

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 학동 68-15번지 일원 주상복합 신축공사

나. 심의일시 : 2021. 8. 19(목) 14:00~

다. 사업규모 : 연면적 60,397.14㎡(지하 6층, 지상 43층)

라. 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

마. 사 업 자 : ㈜선호와이타워

바. 대 행 자 : ㈜신오엔지니어링

2. 심의내용 : 수정의결

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2021년      8월       24일

교통영향평가심의위원회 위원장 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비고
주변가로 및 교차로	국민은행 앞 교차로 좌회전 전용차로 길이 확대 및 직좌를 직진으로 노면표시 수정
진·출입 동선	진출입구 합류원칙에 따라 재검토
대중교통 및 보행	자전거보관소 배치 재검토
주 차	지하6층 주차공간 삭제 전기자동차 충전시설 추가확보 및 급속시설 확대 주차안내정보시스템(PIS) 확충
교통안전 및 기타	제2회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 반영 B동 앞 쓰레기장 접근성 확보

■ 교통영향평가 지침 [별지 제2호서식] <개정 2016. 1. 22.>

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 돌산읍 우두리 주상복합 신축공사

나. 심의일시 : 2021. 8. 19(목) 14:00~

다. 사업규모 : 연면적 11,135.13㎡(지하 6층, 지상 43층)

라. 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

마. 사 업 자 : ㈜클라우드엠

바. 대 행 자 : 동해엔지니어링㈜

2. 심의내용 : 수정의결

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2021년      8월       24일

교통영향평가심의위원회 위원장 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비고
주변가로 및 교차로	3M 이상 셋백 후 기부채납
진·출입 동선	주출입구 차량·보행동선 차단 축소
대중교통 및 보행	지하1층 차단기 위치 재조정 지하 1층을 비주거용, 지하 2층을 주거용로 할 것(최대 5층까지) 지하 1층 램프개선방안 도출 지하2층 차단기 위치 조정 주차안내정보시스템(PIS) 설치 및 주차조닝계획 반영 전기자동차 충전시설 추가확보 및 급속시설 확대
주 차	지하 주차동선이 과다하므로 추가 축소할 것 용도별 주차대수 구분(주거/비주거, 수요법정계획)
교통안전 및 기타	제2회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 반영 드롭존 1개소 추가 및 드롭존과 휴게공간 이격

■ 교통영향평가 지침 [별지 제2호서식] <개정 2016. 1. 22.>

교통영향평가 심의결과(건축물) 통보서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수 공화지구 지역주택조합 주상복합 신축공사

나. 심의일시 : 2021. 8. 19(목) 14:00~

다. 사업규모 : 연면적 110,659.68㎡(지하 6층, 지상 47층)

라. 사업기간 : 2021년 ~ 2027년

마. 사 업 자 : 여수 공화지구 지역주택조합

바. 대 행 자 : ㈜신오엔지니어링

2. 심의내용 : 수정의결

｢교통영향평가 지침｣ 제25조 및 제27조에 따라 위와 같이 통보합니다.

2021년      8월       24일

교통영향평가심의위원회 위원장 (서명)

구 분	심의 내용(구체적으로 제시)	비고
주변가로 및 교차로
진·출입 동선	방향별 사업지 진입차량 위빙가능여부 시뮬레이션 검토(공화남3길 방향 진입차량, 회전교차로 진출차량)
대중교통 및 보행
주 차	지하 1층을 비주거용, 지하 2층 이상 주거용으로 할 것 전기자동차 충전시설 추가확보 및 급속시설 확대
교통안전 및 기타	제2회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 반영 공화북6길 중앙선 폭 0.5m 설치 북측출입구 회전반경 추가 확보 및 안전지대 개선