## Sheet1
먹는물 공동시설 수질검사 결과(4월)
○ 시료 채취 및 검사기간 : 2022. 4. 4. ~ 4. 12.
위치 | 채수일자 | 수질검사 항목 및 검사결과
|  | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨소비량 | 결과
|  | Nutrient배지 평판집락법 / 3M배지 | Latose배지 또는 Colilert시약 | EC배지 또는 Colilert시약 | DR-5000 425nm | DR-5000 500nm | DR-5000 500nm
|  | 100CFU /㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하
연등 약수터 | 2022. 4. 4. | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 7.8 | 0.19 | 적합
구봉산 약수터 | 2022. 4. 4. | 1 | 불검출 | 불검출 | 0 | 4.1 | 0.17 | 적합
텃골 약수터 | 2022. 4. 4. | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.07 | 5.9 | 0.21 | 적합
쌍용사 약수터 | 2022. 4. 4. | 1 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 4.7 | 0.15 | 적합
고락산부영9차뒤 음수대 | 2022. 4. 4. | 86 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.8 | 0.22 | 적합
고락산망마경기장뒤 음수대 | 2022. 4. 12. | 12 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 4.4 | 0.16 | 적합