## Sheet1
먹는물 공동시설 수질검사 결과(2월)
○ 시료 채취 및 검사기간 : 2023. 2. 8. ~ 2023. 2. 24.
위치 | 채수일자 | 수질검사 항목 및 검사결과
|  | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨 소비량 | 결과
|  | Nutrient배지 평판집락법 / 3M배지 | Latose배지 또는 Colilert시약 | EC배지 또는 Colilert시약 | DR-5000 425nm | DR-5000 500nm | DR-5000 500nm
|  | 100CFU /㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하
연등 약수터 | 2023. 2. 8. | 2 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.1 | 0.11 | 적합
구봉산 약수터 | 2023. 2. 8. | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0.9 | 0.09 | 적합
텃골 약수터 | 2023. 2. 8. | 3 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0.5 | 0.09 | 적합
쌍용사 약수터 | 2023. 2. 15. | 22 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0 | 0.28 | 적합
고락산부영9차뒤 음수대 | 2023. 2. 8. | 21 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.2 | 0.1 | 적합
고락산망마경기장뒤 음수대 | 2023. 2. 21. | 76 | 불검출 | 불검출 | 0 | 4.5 | 0.2 | 적합

## Sheet2 (hidden)
참고
| 채수일자 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균
연등약수터(원수) | 2021. 12. 14. | 1 | 검출 | 검출
| 2021. 12. 20 | - | 검출 | 불검출