{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["정수","원수"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"정수","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,22],[3,2,4,2],[5,2,6,2],[9,2,17,2],[18,2,24,2],[25,2,35,2]]}
["2023년 4/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과(정수)"]
["검사년도","검사분기","읍면동","시설명","채수년월일","성적서발행일","수질검사기관","수질검사 결과","일반세균","총대장균군","불소","암모니아성질소","질산성질소","냄새","맛","색도","망간","탁도","알루미늄","잔류염소","대장균/분원성대장균군","우라늄","라돈"]
[{"$nulls":8},"100 CFU/mL","0 /100mL","1.5 mg/L","0.5 mg/L","10 mg/L","0 -","0 -","5 도","0.05 mg/L","1 NTU","0.2 mg/L","4 mg/L","0 /100mL","30 ㎍/L","148 Bq/L"]
[2023,"4/4","돌산읍","월암",20231218,20231221,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0.32,0,4.1,"적합","적합",0,0,0.12,0,0,"불검출",1.3,0]
[2023,"4/4",null,"금죽",20231124,20231206,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.7,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.08,"불검출",0,0]
[2023,"4/4","소라면","상의곡",20231124,20231206,"동명생명과학원㈜","적합",28,"불검출",0.23,0,1.8,"적합","적합",0,0,0.05,0.03,0,"불검출",1.1,25.3]
[2023,"4/4",null,"하의곡",20231124,20231206,"동명생명과학원㈜","적합",64,"불검출",0,0,1.9,"적합","적합",0,0,0.08,0,0,"불검출",1.2,22.5]
[2023,"4/4","율촌면","송도",20231124,20231206,"동명생명과학원㈜","적합",61,"불검출",0.37,0,2.3,"적합","적합",0,0,0.06,0,0,"불검출",0,0]
[2023,"4/4","화양면","운두",20231124,20231206,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.1,0.03,0.66,"불검출",0,0]
[2023,"4/4","남면","연도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.08,0,3.99,"불검출",1.8,0]
[2023,"4/4",null,"횡간",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.08,0,3.94,"불검출",2.2,0]
[2023,"4/4",null,"부도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.11,0,3.95,"불검출",1,0]
[2023,"4/4",null,"나발",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.08,0,3.98,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"소두라",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.05,0,3.94,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"선창",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,3.96,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"봉통",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.12,0,3.92,"불검출",2.1,0]
[2023,"4/4",null,"대두",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.08,0,3.97,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"소횡간",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.09,0.03,3.98,"불검출",1.4,2]
[2023,"4/4","화정면","월호",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.1,0,0,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"여자",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.7,"적합","적합",0,0,0.07,0,0,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"제도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.08,0,0,"불검출",1.3,0]
[2023,"4/4",null,"하화",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.07,0,0,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"자봉",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.12,0,0,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"상화",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.09,0,0,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"송여자",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.08,0.04,0,"불검출",0,2]
[2023,"4/4","삼산면","죽촌",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,2.4,"적합","적합",0,0,0.12,0,0.17,"불검출","비대상","비대상"]
[2023,"4/4",null,"대동",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,1.9,"적합","적합",0,0,0.1,0,0,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"의성",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.6,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.17,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"진막",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.11,0,0.23,"불검출",0,0]
[2023,"4/4",null,"손죽",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0,"적합","적합",0,0,0.08,0,0,"불검출",0,3.9]
[2023,"4/4",null,"유촌",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,1.4,"적합","적합",0,0,0.08,0,0,"불검출",0,2]
[2023,"4/4",null,"초도정수장",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,2,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.21,"불검출","비대상","비대상"]
[2023,"4/4",null,"예미",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,1,1012,0,0.76,"불검출",0,5.9]
[2023,"4/4",null,"소거문",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.09,0,0,"불검출",0,3.9]
[2023,"4/4",null,"평도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0,"적합","적합",0,0,0.07,0,0,"불검출",1.1,5.9]
[2023,"4/4",null,"광도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.11,0,0,"불검출","비대상","비대상"]
[2023,"4/4","주삼동","고막",20231218,20231221,"동명생명과학원㈜","적합",0,"불검출",0,0,2.1,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.05,"불검출",0.5,22.5]

{"sheet":"원수","index":1,"n_rows":7,"n_cols":15,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,14],[3,2,6,2]]}
[null,"2023년 4/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과(원수-계곡수)"]
["검사년도","검사분기","읍면동","시설명","채수년월일","성적서발행일","수질검사기관","수질검사 결과","수소이온농도","생물화학적산소요구량","부유물질량","용존산소량","총대장균군","분원성대장균군","총유기탄소(TOC)"]
[{"$nulls":9},"mg/L","mg/L","mg/L","MPN/100mL","MPN/100mL","mg/L"]
[null,"4/4","삼산면","손죽",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",7.3,1.3,1.2,9.4,"<2","<2","불검출"]
[null,"4/4",null,"죽촌",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",7.1,1.5,1.2,10.1,"<2","<2",1]
[null,"4/4",null,"초도정수장",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",7.6,0.4,1.2,9.7,"<2","<2","불검출"]
[null,"4/4",null,"광도",20231201,20231213,"동명생명과학원㈜","적합",7.1,1.1,1.6,9.8,5,"<2","불검출"]