{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":21,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,18],[1,19,3,19],[1,20,3,20],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[10,0,17,0],[18,0,24,0],[25,0,35,0]]}
["소규모수도시설 수질검사 결과 (2024년 1/4분기)"]
["위치","연번","구분","시료                제출일","관리번호\n시료수","시설명칭","수질검사 항목 및 검사결과",{"$nulls":12},"판정","비고"]
[{"$nulls":6},"일반세균","총\n대장균군","대장균","암모니아성 질소","질산성    질소","냄새","맛","색도","탁도","불소","알루미늄","망간","잔류염소"]
[{"$nulls":6},"100CFU/㎖이하"," 불검출\n/100㎖"," 불검출\n/100㎖","0.5mg/ℓ\n 이하","10mg/ℓ   이하"," 무취"," 무미","5도\n이하","1NTU 이하","1.5mg/ℓ 이하","0.2mg/ℓ 이하","0.05mg/ℓ 이하","4.0mg/ℓ 이하"]
["돌산읍",1,"마을","2024-03-25","1-1-1","월   암",20,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},5.6,"무","무",0,0.07,0.52,{"v":0.018,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,2,"소규모","2024-03-08","2-1-1","금   죽",12,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.0"},"무","무",3,0.84,0.09,0.17,0.006,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["소라면",3,"소규모","2024-03-25","2-2-1","상의곡",72,"불검출","불검출",0.03,2.5,"무","무",0,0.06,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.046,"d":"0.05"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,4,"소규모","2024-03-25","2-2-2","하의곡",97,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},8.4,"무","무",0,0.12,0.27,{"v":0.039,"d":"0.04"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["율촌면",5,"소규모","2024-03-25","2-3-1","송   도",43,"불검출","불검출",0.03,5.7,"무","무",4,0.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.141,"d":"0.14"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["화양면",6,"소규모","2024-02-29","2-4-1","운   두",0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},4.2,"무","무",0,0.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["남면",7,"마을","2024-03-25","1-3-1","연   도",0,"불검출","불검출",0.04,9.3,"무","무",0,0.42,0.08,{"v":0.086,"d":"0.09"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"적합"]
[null,8,"마을","2024-03-25","1-3-2","횡   간",0,"불검출","불검출",0.04,5.7,"무","무",0,0.56,0.05,{"v":0.079,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},2.17,"적합"]
[null,9,"소규모","2024-03-25","2-5-2","나   발",0,"불검출","불검출",0.05,4.2,"무","무",0,0.41,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.079,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},2.25,"적합"]
[null,10,"소규모","2024-03-25","2-5-3","소두라",0,"불검출","불검출",0.05,{"v":3,"d":"3.0"},"무","무",0,0.42,0.09,{"v":0.075,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"적합"]
[null,11,"소규모","2024-03-25","2-5-4","선   창",0,"불검출","불검출",0.08,4.6,"무","무",0,0.44,0.37,{"v":0.078,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"적합"]
[null,12,"소규모","2024-03-25","2-5-5","봉   통",0,"불검출","불검출",0.03,9.2,"무","무",0,0.41,0.21,{"v":0.076,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},2.21,"적합"]
[null,13,"소규모","2024-03-25","2-5-6","대   두",0,"불검출","불검출",0.04,2.4,"무","무",0,0.39,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.074,"d":"0.07"},{"v":0,"d":"0.000"},2.25,"적합"]
[null,14,"소규모","2024-03-25","2-5-7","소횡간",0,"불검출","불검출",0.02,6.5,"무","무",0,0.42,0.22,{"v":0.079,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},2.18,"적합"]
["화정면",15,"마을","2024-03-25","1-4-1","월   호",0,"불검출","불검출",0.01,5.5,"무","무",0,0.19,0.13,{"v":0.025,"d":"0.03"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,16,"마을","2024-03-25","1-4-2","여   자",0,"불검출","불검출",0.16,0.4,"무","무",0,0.16,0.23,{"v":0.024,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.000"},0.01,"적합"]
[null,17,"마을","2024-03-25","1-4-3","제   도",0,"불검출","불검출",0.07,{"v":0,"d":"0.0"},"무","무",0,0.23,0.22,0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,18,"소규모","2024-03-25","2-6-2","하   화",0,"불검출","불검출",0.06,{"v":0,"d":"0.0"},"무","무",0,0.17,0.11,0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,19,"소규모","2024-03-25","2-6-3","자   봉",0,"불검출","불검출",0.05,{"v":0,"d":"0.0"},"무","무",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"적합"]
[null,20,"소규모","2024-03-25","2-6-4","상   화",0,"불검출","불검출",0.13,3.5,"무","무",0,0.19,0.28,0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"적합"]
[null,21,"소규모","2024-03-25","2-6-5","송여자",0,"불검출","불검출",0.02,1.7,"무","무",0,0.19,{"v":0,"d":"0.00"},0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["삼산면",22,"마을","2024-03-14","1-4-1","죽   촌",17,"불검출","불검출",0.05,7.4,"무","무",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0216,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,23,"마을","2024-03-14","1-4-2","대   동",0,"불검출","불검출",0.07,5.6,"무","무",3,0.57,0.38,{"v":0.101,"d":"0.10"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,24,"마을","2024-03-14","1-4-3","의   성",0,"불검출","불검출",0.05,2.5,"무","무",3,0.59,0.69,{"v":0.079,"d":"0.08"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,25,"마을","2024-03-14","1-4-4","진   막",0,"불검출","불검출",0.06,3.3,"무","무",0,0.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.023,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,26,"마을","2024-03-14","1-4-5","손   죽",4,"불검출","불검출",{"v":0.1,"d":"0.10"},4.9,"무","무",3,0.46,{"v":0,"d":"0.00"},0.08,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,27,"마을","2024-03-14","1-4-6","유   촌",0,"불검출","불검출",0.03,{"v":3,"d":"3.0"},"무","무",0,0.21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0469,"d":"0.05"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,28,"마을","2024-03-14","1-4-7","초   도",0,"불검출","불검출",0.05,1.9,"무","무",0,0.43,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0125,"d":"0.01"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,29,"소규모","2024-03-14","2-7-1","예   미",0,"불검출","불검출",0.23,2.1,"무","무",0,0.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0986,"d":"0.10"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,30,"소규모","2024-03-14","2-7-2","소거문",0,"불검출","불검출",0.05,3.5,"무","무",0,0.12,0.16,{"v":0.0159,"d":"0.02"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,31,"소규모","2024-03-14","2-7-3","평   도",0,"불검출","불검출",0.03,{"v":9,"d":"9.0"},"무","무",0,0.37,0.36,{"v":0.0505,"d":"0.05"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,32,"소규모","2024-03-14","2-7-4","광   도",4,"불검출","불검출",0.06,2.9,"무","무",3,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0604,"d":"0.06"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["주삼동",33,"소규모","2024-03-05","2-8-1","고   막",98,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},1.6,"무","무",0,0.16,0.36,{"v":0.053,"d":"0.05"},0.003,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]