2024년 해빙기 취약시설 안전점검 결과 공개

□ 점검기간 : 2024. 2. 19. ~ 4. 2.

□ 점검결과 및 조치계획

연번	지구명	지역	지 번	유 형	점검결과	조치계획	비고
1	신원아르시스아파트	둔덕동	464-3	급경사지	용기, 뜬돌 발생	정밀진단실시
2	귀인3차 아파트	미평동	488, 488-1	급경사지	낙석, 뜬돌 발생	정밀진단실시
3	율촌미소래아파트 1차 공사현장	율촌면	월산리 1502-1	건설현장	현장정리	현장조치
4	율촌미소래아파트 2차 공사현장	율촌면	월산리 1501-2	건설현장	현장정리	현장조치
5	관문동 주상복합 아파트신축공사	관문동	232	건설현장	비계 동바리고정	보수 보강완료
6	소라지구-1	소라면	산5-3	급경사지	균열, 뜬돌 발생	보수 보강
7	수정지구-2	수정동	332-12	급경사지	균열, 낙석 발생	보수 보강
8	쌍용 더 플래티넘	학동	74	건설현장	비계 동바리고정	보수 보강완료
9	여수온천리조트지역 주택조합아파트	봉계동	산129	건설현장	현장정리	현장조치
10	여수온천리조트지역 주택조합2단지연립주택	봉계동	산129-9	건설현장	현장정리	현장조치
11	안산부영1단지아파트	안산동	737	건설현장	현장정리	현장조치
12	안산부영2단지아파트	안산동	738	건설현장	현장정리	현장조치
13	우평원더라움 더힐	학용동	산73-3	건설현장	이상없음
14	오림동연립주택	오림동	373	건설현장	현장정리	현장조치
15	한국아델리움오션프랑	광무동	504	건설현장	현장정리	현장조치