2024년 우기 급경사지 안전점검 결과(1차) 공개

□ 점검기간 : 2024. 4. 18. ~ 5. 17.

□ 점검결과 및 조치계획

지구명	지역	지번	유형	구조	점검결과	조치계획	비고
남산지구-1	남산동	산4	인공	복합	양호	-	급경사지 붕괴위험지역
소라지구-1	소라면	대포리 산5-3	인공	암반	낙석발생 및 낙석방지책 파손, 방호시설 설치	중장기 (재해예방사업)	급경사지 붕괴위험지역
남면지구	남면	안도리 1230-4	인공	복합	배수로 퇴적, 낙석 발생	중장기 (재해예방사업)	급경사지 붕괴위험지역
사곡N10지구	소라면	사곡리 산138-14	인공	복합	콘크리트 균열, 박락, 배수구 막힘	보수·보강	태양광 인접 급경사지

연번	지구명	지역	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
41	봉두 N1지구	소라면	봉두리 산131-1	인공	암반	양호	-
42	사곡 N2지구	소라면	사곡리 산1-2	인공	암반	낙석존치, 낙석위험, 낙석방지망파손 배수로퇴적	보수·보강
43	가장 N1지구	율촌면	가장리 산255-3	인공	암반	양호	-
44	봉두 N2지구	소라면	봉두리 산204-1	인공	암반	배수로퇴적, 낙석존치	현장조치
45	안산 N1지구	안산동	500	인공	암반	양호	-
46	선원 N1지구	선원동	1329	인공	토사+암반	양호	-
47	안포 N2지구	화양면	안포리 산 405-7	인공	암반	배수로 퇴적	현장조치
48	장수 N1지구	화양면	장수리 208	인공	토사	배수로 퇴적	현장조치
49	안산 N2지구	안산동	748	옹벽 및 축대	옹벽	옹벽 이격, 누수, 균열	현장조치
50	이천 N1지구	화양면	이천리 산 82-17	인공	암반	양호	-
51	안포 N1지구	화양면	안포리 산 163-1	인공	암반	낙석발생, 낙성방호책 파손	현장조치
52	대포 N2지구	소라면	대포리 산 35-4	인공	암반	배수로 세굴	현장조치
53	남면지구	남면	안도리 1230-4	인공	암반	배수로 퇴적, 낙석 발생, 붕괴 위험	보수·보강
54	월산N1지구	율촌면	월산리 산50-6	인공	암반	낙석방지망 파손	현장조치
55	대포N3지구	소라면	대포리 산30-5	인공	토사+암반	사면표층유실 배수로퇴적	현장조치
56	봉두N3지구	소라면	봉두리 산129-1	인공	암반	낙석 발생 및 위험	보수·보강
57	복산N1지구	소라면	복산리 산385-6	인공	암반	낙석발생 및 존치, 낙석위험	현장조치
58	복산N2지구	소라면	복산리 산385-15	인공	암반	낙석발생 및 존치, 낙석위험	현장조치
59	복산N3지구	소라면	복산리 산93-19	인공	암반	낙석발생 및 존치, 낙석위험, 낙석방지망 파손	보수·보강
60	선원N2지구	선원동	48	인공	토사+암반	사면유실 우려 사면보호공 설치필요	보수·보강

연번	지구명	지역	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
61	봉계N4지구	봉계동	산160-8	인공	암반	옹벽균열, 백태, 누수 낙석존치	현장조치
62	연등N1지구	연등동	산9-4	인공	옹벽+암반	표층유실, 옹벽균열, 배수로퇴적	현장조치
63	연등N2지구	연등동	352-1	인공	암반	낙석 발생 위험	현장조치
64	문수N2지구	문수동	89	인공	암반	낙석 존치, 배수로 퇴적	현장조치
65	평사N1지구	돌산읍	평사리 1274	인공	암반	양호	-
66	평사N2지구	돌산읍	평사리 산2-2	인공	토사	토사유실, 배수로 퇴적	보수·보강
67	죽포N1지구	돌산읍	죽포리 산14-1	인공	암반	낙석위험, 낙석존치	현장조치
68	죽포N2지구	돌산읍	죽포리 산15-1	인공	암반	양호	-
69	죽포N3지구	돌산읍	죽포리 62-13	인공	옹벽+암반	낙석위험, 배수로퇴적	보수·보강
70	죽포N4지구	돌산읍	죽포리 304-1	인공	암반	낙석존치, 배수로퇴적	현장조치
71	죽포N5지구	돌산읍	죽포리 산186-7	인공	암반	토사붕괴, 낙석방지망 파손	보수·보강
72	죽포N6지구	돌산읍	죽포리 산202-1	인공	암반	낙석존치, 낙석방지망 파손	현장조치
73	율림N2지구	돌산읍	율림리 산275-1	인공	암반	낙석붕괴 발생, 방호시설 설치	보수·보강
74	금봉N1지구	돌산읍	금봉리 산14	인공	암반	낙석존치	현장조치
75	평사N3지구	돌산읍	평사리 산561-1	인공	암반	사면 인장균열	현장조치
76	평사N4지구	돌산읍	평사리 산557-6	인공	암반	토사유출, 집수정 퇴적	현장조치
77	사곡N10지구	소라면	사곡리 산138-14	인공	옹벽+축대	콘크리트 균열, 박락, 배수구 막힘	보수·보강