{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,1,22]]}
["2024년 3/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과"]
[]
["순번","검사년도","검사분기","전용마을소규모시설","수도규모","수원","채수년월일","성적서발행일","수질검사기관","수질검사 결과","일반세균","총대장균군","불소","암모니아성질소","질산성질소","냄새","맛","색도","망간","탁도","알루미늄","잔류염소","대장균/분원성대장균군"]
["","","","","","","","","",null,"100 CFU/mL","0 /100mL","1.5 mg/L","0.5 mg/L","10 mg/L","0 -","0 -","5 도","0.05 mg/L","1 NTU","0.2 mg/L","4 mg/L","0 /100mL"]
[1,2024,"2024-03-04","고막","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,2.5,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.16,"불검출"]
[2,2024,"2024-03-04","광도","소규모급수시설","계곡수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.15,"불검출"]
[3,2024,"2024-03-04","금죽","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.8,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.12,"불검출"]
[4,2024,"2024-03-04","나발","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.05,0,0.14,"불검출"]
[5,2024,"2024-03-04","대동","마을상수도","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.14,"불검출"]
[6,2024,"2024-03-04","대두","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.12,0,0.14,"불검출"]
[7,2024,"2024-03-04","봉통","소규모급수시설","용천수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.15,"불검출"]
[8,2024,"2024-03-04","상의곡","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.16,"불검출"]
[9,2024,"2024-03-04","상화","소규모급수시설","용천수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.05,0,0.16,"불검출"]
[10,2024,"2024-03-04","선창","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.15,"불검출"]
[11,2024,"2024-03-04","소거문","소규모급수시설","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0.16,0,1.1,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.14,"불검출"]
[12,2024,"2024-03-04","소두라","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.13,0,0.13,"불검출"]
[13,2024,"2024-03-04","소횡간","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.13,"불검출"]
[14,2024,"2024-03-04","손죽","마을상수도","계곡수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0.15,0,1.3,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.15,"불검출"]
[15,2024,"2024-03-04","송도","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,2.1,"적합","적합",0,0.004,0.09,0,0.13,"불검출"]
[16,2024,"2024-03-04","송여자","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.7,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.15,"불검출"]
[17,2024,"2024-03-04","여자","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.14,"불검출"]
[18,2024,"2024-03-04","연도","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.15,"불검출"]
[19,2024,"2024-03-04","예미","소규모급수시설","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0.15,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.17,"불검출"]
[20,2024,"2024-03-04","운두","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.05,0,0.14,"불검출"]
[21,2024,"2024-03-04","월암","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0.39,0,4.8,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.13,"불검출"]
[22,2024,"2024-03-04","월호","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.05,0,0.16,"불검출"]
[23,2024,"2024-03-04","유촌","마을상수도","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.14,"불검출"]
[24,2024,"2024-03-04","의성","마을상수도","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.15,"불검출"]
[25,2024,"2024-03-04","자봉","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1.1,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.16,"불검출"]
[26,2024,"2024-03-04","제도","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.11,0,0.15,"불검출"]
[27,2024,"2024-03-04","죽촌","마을상수도","지표수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,2.2,"적합","적합",0,0,0.13,0,0.16,"불검출"]
[28,2024,"2024-03-04","진막","마을상수도","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.6,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출"]
[29,2024,"2024-03-04","초도정수장","마을상수도","계곡수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.15,"불검출"]
[30,2024,"2024-03-04","평도","소규모급수시설","지하수",20240814,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0.51,0,2.2,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.16,"불검출"]
[31,2024,"2024-03-04","하의곡","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,2,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.14,"불검출"]
[32,2024,"2024-03-04","하화","소규모급수시설","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,1.1,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.14,"불검출"]
[33,2024,"2024-03-04","횡간","마을상수도","지하수",20240812,20240828,"동명생명과학원(주)","적합",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.12,"불검출"]