2024년 여수시 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 결과(총평)

□ 평가 총평

❍ 공공하수처리시설 관리대행업자는 성과평가 대상기간 만료일 경과 후 30일 이내에 관리대행성과서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록 되어 있어

❍ 2020. 1. 1.부터 신규 계약하여 운영․관리하고 있는 여수공공하수처리시설에대하여 관리대행 성과평가 실시에 앞서 공공하수도 관리업무 대행지침에 따라 관리대행사와 평가지표 조정협의 후 관리대행 성과평가한 결과,

❍ 운영요원 근무년수, 자격보유율, 교육시간, 수질모니터링 장비 교정, 유지관리 개선율, 수질분석 및 자료관리, 에너지 절감, 하수찌꺼기 재활용율, 연구 개발 노력, 민원처리 및 환경서비스 질 제고 노력 등 대부분 평가항목에 만족한 요건을 갖추어 전체시설 평가 점수가 87.6점으로 평가되었으며,

❍ 현재 여수공공하수처리시설을 운영・관리하고 있는 관리대행사에서는 여수시 전역에서 발생하는 하수를 깨끗하게 처리하기 위하여 여수하수종말처리장 시설물 운영관리 및 점검 등을 실시하여 최적의 상태로 유지 하는데 노력을 다하여 공공수역 보전과 청정여수를 만드는데 노력하고 있음.

❍ 또한, 수질기준 준수 및 처리장내 안전사고예방을 위하여 현장순찰을   수시로 실시하고, 근무자들에 대한 효과적인 운전방법 및 안전교육을   실시하는 등 여수공공하수처리시설의 효율적 운영을 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

□ 평가 결과

❍ 시설별 평가점수

연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ	연번	시설명	시설용량 (㎥/일) ⓐ	평가위원 점수 ⓑ	점수계산 ⓒ=ⓐ×ⓑ
계	35개소	114,650	87.6	10,046,041	13	장수처리장	50	87.7	4,385
소계	4개소	111,190	90.5	9,749,688	14	봉두처리장	80	88.7	7,096
1	본처리장	110,000	87.7	9,647,000	15	산곡처리장	160	88.3	14,128
2	분뇨처리장	330	94.8	1,284	16	사도처리장	40	91.2	3,648
3	율촌처리장	750	98.9	10,879	17	횡간처리장	50	83.3	4,165
4	찌꺼기처리	110	80.7	60,525	18	소율처리장	60	87.7	5,262
소계	31개소	3,460	85.3	296,353	19	방죽포처리장	120	83.1	9,972
1	광암처리장	70	79.2	5,544	20	대율처리장	110	82.8	9,108
2	용주처리장	80	87.4	6,992	21	봉림처리장	50	83.2	4,160
3	우학처리장	180	89.4	16,092	22	대복처리장	60	90.1	5,406
4	나진처리장	180	87.9	15,822	23	작금처리장	250	86.7	21,675
5	임포처리장	220	86.3	18,986	24	덕곡처리장	30	87	2,610
6	금천처리장	80	85.3	6,824	25	거문처리장	470	85.4	40,138
7	죽포처리장	80	88.2	7,056	26	계동처리장	90	83.8	7,542
8	둔전처리장	80	88.5	7,080	27	안도처리장	80	79.9	6,392
9	서촌처리장	60	78.7	4,722	28	백야처리장	75	80.1	6,008
10	가장처리장	80	82.3	6,584	29	군내처리장	240	87.5	21,000
11	궁항처리장	60	81.2	4,872	30	두문포처리장	55	86.0	4,730
12	화동처리장	100	84.9	8,490	31	신기처리장	120	82.2	9,864

❍ 최종점수 : 87.6점(평균)

※ 최종점수 산출

Σ (시설별 점수 × 시설용량)	=	10,046,041	=	87.6
Σ (시설용량)		114,650