{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":21,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,19],[1,20,3,20],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[10,0,17,0],[18,0,24,0],[25,0,35,0]]}
["소규모수도시설 수질검사 결과 (2025년 1/4분기)"]
["위치","연번","구분","시료                제출일","관리번호\n시료수","시설명칭","수질검사 항목 및 검사결과",{"$nulls":13},"비고"]
[{"$nulls":6},"냄새","맛","색도","탁도","일반세균","총\n대장균군","대장균","암모니아성 질소","질산성    질소","불소","알루미늄","망간","잔류염소"]
[{"$nulls":6}," 무취"," 무미","5도\n이하","1NTU 이하","100CFU/㎖이하"," 불검출\n/100㎖"," 불검출\n/100㎖","0.5mg/ℓ\n 이하","10mg/ℓ   이하","1.5mg/ℓ 이하","0.2mg/ℓ 이하","0.05mg/ℓ 이하","4.0mg/ℓ 이하","판정"]
["돌산읍",1,"마을","2025-02-28","1-1-1","월   암","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},8.9,0.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,2,"소규모","2025-02-28","2-1-1","금   죽","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["소라면",3,"소규모","2025-02-20","2-2-1","상의곡","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},11,"불검출","불검출",0.01,{"v":0,"d":"0.0"},0.16,{"v":0.047,"d":"0.05"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,4,"소규모","2025-02-20","2-2-2","하의곡","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},4,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0"},0.21,{"v":0.0426,"d":"0.04"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["율촌면",5,"소규모","2025-03-26","2-3-1","송   도","무","무",1,0.02,0,"불검출","불검출",0.01,5.6,0.03,{"v":0.137,"d":"0.14"},0.004,0.24,"적합"]
["화양면",6,"소규모","2025-02-17","2-4-1","운   두","무","무",{"v":0.16,"d":"0"},{"v":0,"d":"0.00"},15,"불검출","불검출",0.02,{"v":0,"d":"0.0"},0.12,{"v":0.0204,"d":"0.02"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["남면",7,"마을","2025-02-19","1-3-1","연   도","무","무",0,0.02,1,"불검출","불검출",0.02,2.8,0.73,{"v":0.0455,"d":"0.05"},{"v":0,"d":"0.000"},2.07,"적합"]
[null,8,"마을","2025-02-19","1-3-2","횡   간","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",0.02,{"v":9,"d":"9.0"},0.03,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},2.13,"적합"]
[null,9,"소규모","2025-02-19","2-5-2","나   발","무","무",1,0.01,0,"불검출","불검출",0.02,0.5,0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},2.11,"적합"]
[null,10,"소규모","2025-02-19","2-5-3","소두라","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},1.5,0.12,{"v":0.0866,"d":"0.09"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"적합"]
[null,11,"소규모","2025-02-19","2-5-4","선   창","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},17,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0"},0.03,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},2.08,"적합"]
[null,12,"소규모","2025-02-19","2-5-5","봉   통","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.0"},0.19,{"v":0.096,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.000"},2.09,"적합"]
[null,13,"소규모","2025-02-19","2-5-6","대   두","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",0.05,0.6,0.12,{"v":0.056,"d":"0.06"},{"v":0,"d":"0.000"},2.07,"적합"]
[null,14,"소규모","2025-02-19","2-5-7","소횡간","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},0.6,0.03,{"v":0.0075,"d":"0.01"},{"v":0,"d":"0.000"},2.01,"적합"]
["화정면",15,"마을","2025-03-04","1-4-1","월   호","무","무",1,0.05,0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},1.6,0.11,{"v":0.046,"d":"0.05"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,16,"마을","2025-03-04","1-4-2","여   자","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",0.03,{"v":3,"d":"3.0"},0.08,0.05,{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,17,"마을","2025-03-04","1-4-3","제   도","무","무",1,0.06,0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.0"},0.34,{"v":0.045,"d":"0.05"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,18,"소규모","2025-03-04","2-6-2","하   화","무","무",1,0.06,0,"불검출","불검출",0.05,2.1,0.29,0.04,{"v":2E-3,"d":"0.002"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,19,"소규모","2025-03-04","2-6-3","자   봉","무","무",1,0.02,0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},3.1,0.24,0.04,0.003,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,20,"소규모","2025-03-04","2-6-4","상   화","무","무",1,{"v":0.124,"d":"0.12"},1,"불검출","불검출",0.02,2.7,0.27,0.07,0.003,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,21,"소규모","2025-03-04","2-6-5","송여자","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",0.01,2.6,0.28,0.04,{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["삼산면",22,"마을","2025-03-21","1-4-1","죽   촌","무","무",{"v":1.2,"d":"1"},0.07,0,"불검출","불검출",0.01,{"v":10,"d":"10.0"},0.25,0.04,0.006,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,23,"마을","2025-03-14","1-4-2","대   동","무","무",2,0.48,0,"불검출","불검출",0.01,7.2,0.35,0.02,0.005,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,24,"마을","2025-03-14","1-4-3","의   성","무","무",1,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",0.01,8.3,0.31,0.02,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,25,"마을","2025-03-21","1-4-4","진   막","무","무",{"v":1.06,"d":"1"},{"v":0,"d":"0.00"},10,"불검출","불검출",0.02,{"v":5,"d":"5.0"},0.21,0.03,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,26,"마을","2025-03-14","1-4-5","손   죽","무","무",1,{"v":0.187,"d":"0.19"},5,"불검출","불검출",0.02,{"v":9,"d":"9.0"},0.35,0.03,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,27,"마을","2025-03-21","1-4-6","유   촌","무","무",3,{"v":0.711,"d":"0.71"},8,"불검출","불검출",0.01,7.8,0.35,0.03,0.011,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,28,"마을","2025-03-14","1-4-7","초   도","무","무",1,0.05,0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},1.9,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.02,0.003,{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,29,"소규모","2025-03-21","2-7-1","예   미","무","무",1,0.88,11,"불검출","불검출",0.01,8.1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.0067,"d":"0.01"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,30,"소규모","2025-03-14","2-7-2","소거문","무","무",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},1.2,0.27,{"v":0.018,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,31,"소규모","2025-03-21","2-7-3","평   도","무","무",1,{"v":0.074,"d":"0.07"},4,"불검출","불검출",0.02,4.6,0.11,{"v":0.0012,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
[null,32,"소규모","2025-03-21","2-7-4","광   도","무","무",1,{"v":0.191,"d":"0.19"},5,"불검출","불검출",0.01,{"v":10,"d":"10.0"},0.26,{"v":0.014,"d":"0.01"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]
["주삼동",33,"소규모","2025-02-17","2-8-1","고   막","무","무",{"v":0.31,"d":"0"},{"v":0,"d":"0.00"},5,"불검출","불검출",{"v":0,"d":"0.00"},3.5,0.19,{"v":0.0637,"d":"0.06"},{"v":1E-3,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.00"},"적합"]