2025년 제8회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 9. 25.(목) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 3층 회의실

❍ 심의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 8명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 2건(해체 심의)

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 학동 85-32번지 ⇒ 주요구조부(바닥)의 해체를 수반한 건축물의 일부 해체 (해체허가 대상)	･위 치: 학동 85-32번지 ･연 면 적: 5.945㎡(해체연면적) ･규 모: 지상4층/ 1동(2층해체) ･용 도: 근린생활시설,위락시설 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 15.4m	조건부 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 묘도동 2010번지 일원 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 묘도동 2010번지 외 1필지 ･연 면 적: 858㎡(해체연면적) ･규 모: 지상1층/ 1동 ･용 도: 가설건축물(현장사무실) ･구 조: 조립식판넬조 ･최대높이: 3m	원안 의결