2025년 제5회 여수시 건축위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 11. 10.(월) 14:00

❍ 장    소 : 여수시 보건소 3층 회의실

❍ 심의위원 : 여수시 건축위원회 위원 30명중 23명 참석

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 2건(원안)

연번	안 건	건 축 개 요	심의결과
1	* 적용의 완화 ‣ 내화적용건축물(500㎡이상 위험물저장 및 처리시설, 3층이상) 적용완화 요청 ※ 관련근거 - 건축법 제5조, 건축법 시행령 제6조 및 제56조, 여수시 건축조례 제3조	･위 치: 여수시 중흥동 762-4번지 ･건축면적: 증축 324.12㎡ (기존 12,532.49㎡) ･연 면 적: 증축 1,184.43㎡ (기존 4,060.03㎡) ･용 도: 위험물저장 및 처리시설(공정동) ･규 모: 지상 4층 / 1동 ･구 조: 일반철골조	원안
2	* 도로의 지정 심의 ※ 관련근거 - 건축법 제45조, 여수시 건축조례 제29조	<도로지정 신청개요> ･위 치: 여수시 해산동 633번지 ･지 목: 구거 ･규 모: L=68.6m, W=4.5m, A=311㎡ ･소 유 자: 국토교통부 ･현 상 황: 통행로로 사용하고 있음	원안