2025년 제9회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 11. 27.(목) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 3층 회의실

❍ 심의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 2건(해체 심의)

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 문수동 76-26번지 ⇒ 맞벽 건축물을 동시에 해체하지 않고 하나의 건축물 전체 해체하는 경우 (해체허가 대상)	･위 치: 문수동 76-26번지 ･연 면 적: 29.82㎡(건축물대장) ※현장조사 : 63.2㎡(주택 및 화장실 존재) ･규 모: 지상1층 ･용 도: 주택(건축물대장) ･구 조: 시멘트블록구조 ･최대높이: 5.1m	조건부 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 월내동 1414번지 ⇒ 주요구조부 포함한 부분해체 (해체허가 대상)	･위 치: 월내동 1414번지 ･연 면 적: 1,867.88㎡(해체면적: 252.56㎡) ･규 모: 지상2층 ･용 도: 공장 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 11.7m	조건부 의결