2025년 우기 급경사지 안전점검 결과

□ 점검기간 : 2025. 5. 10. ~ 10. 6.

□ 점검결과 및 조치계획

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
1	시전지구-1	신기동	-	76	인공	옹벽	이상없음
2	연등지구-1	연등동	-	247-27	인공	옹벽	이상없음
3	군자지구-1	군자동	-	166	인공	옹벽	이상없음
4	화양지구-1	화양면	옥적리	산179-6	인공	암반	이상없음
5	율촌지구-1	율촌면	가장리	산161-1	인공	복합	포장 균열, 경미한 유실	보수·보강
6	고소지구-1	고소동	-	467	인공	옹벽	이상없음
7	고소지구-2	고소동	-	462	인공	옹벽	이상없음
8	고소지구-3	고소동	-	754	인공	옹벽	이상없음
9	중앙지구-3	고소동	-	51	인공	옹벽	이상없음
10	중앙지구-4	고소동	-	200	인공	옹벽	이상없음
11	안산지구-1	안산동	-	537-4	인공	토사	이상없음
12	학동지구-1	학동	-	139	인공	복합	표층유실,	보수·보강
13	남산지구-1	남산동	-	산4	인공	토사	이상없음
14	삼산지구-1	삼산면	서도리	1142-1	인공	토사	이상없음
15	중앙지구-1	중앙동	-	256	인공	옹벽	전면부 균열, 재료분리	보수·보강
16	중앙지구-2	중앙동	-	238-4	인공	복합	전면부 균열, 박락 등	보수·보강
17	돌산지구-1	돌산읍	금성리	418-1	인공	토사	이상없음
18	수정지구-1	수정동	-	143-1	인공	암반	이상없음
19	소라지구-1	소라면	대포리	산1-5	인공	암반	이상없음
20	학동지구-2	학동	-	124	인공	토사	이상없음

연번

지구명

읍면동

리

지  번

유 형

구 조

점검결과

조치계획

비고

21

소호지구-1

소호동

-

422

인공

복합

옹벽 균열, 박리

보수·보강

22

미평지구-1

미평동

-

743

인공

복합

23

돌산지구-2

돌산읍

우두리

497-114

인공

복합

24

시전지구-2

시전동

-

109

인공

복합

배면부 밭 경작

보수·보강

25

오림지구-1

오림동

-

104

인공

토사

26

수정지구-2

수정동

-

332-12

인공

암반

27

여천선10

삼일동

-

222-26

인공

복합

28

여천선11

삼일동

-

222-26

인공

복합

29

율림 N1지구

돌산읍

율림리

산315-3

인공

암반

30

문수 N1지구

문수동

-

68-7

인공

암반

31

오림 N1지구

오림동

-

409-2

인공

토사

32

여서 N1지구

여서동

-

143-4

인공

암반

33

미평 N1지구

미평동

-

743-2

인공

복합

34

만흥 N2지구

만흥동

-

1373

인공

석축

석축이완 발생,

보수·보강

35

만흥 N1지구

만흥동

-

산271-10

인공

암반

전면포장 파손,

보수·보강

36

주삼 N1지구

주삼동

-

361-53

인공

토사

식생불량, 전도가능 수목

보수·보강

37

오천 N1지구

오천동

-

74

인공

암반

낙석,기 붕괴, 지하수 용출

보수·보강

38

신덕 N1지구

신덕동

-

산124-1

인공

암반

39

중흥 N1지구

중흥동

-

1195

인공

암반

40

신덕 N2지구

신덕동

-

산151-3

인공

암반

41

신덕 N3지구

신덕동

-

산155-3

인공

암반

42

봉계 N1지구

봉계동

-

37

인공

토사

표층유실, 수목 전도 가능성

보수·보강

43

시전 N1지구

시전동

-

1112-3

인공

복합

44

둔덕 N1지구

둔덕동

-

583

인공

복합

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
45	봉계 N2지구	봉계동	-	41-1	인공	암반
46	시전 N2지구	시전동	-	산180	인공	암반
47	대포 N1지구	소라면	대포리	산39-2	인공	암반
48	봉두 N1지구	소라면	봉두리	산131-1	인공	암반	낙석(낙석방지울타리 미설치),	보수·보강
49	사곡 N2지구	소라면	사곡리	산1-2	인공	암반	도로포장 망상균열, 포장 파손,	보수·보강
50	가장 N1지구	율촌면	가장리	산255-3	인공	암반
51	봉두 N2지구	소라면	봉두리	산204-1	인공	암반
52	죽림 N1지구	소라면	죽림리	1102	인공	암반
53	안산 N1지구	안산동	-	500	인공	암반
54	선원 N1지구	선원동	-	1329	인공	암반
55	안포 N2지구	화양면	안포리	산 405-7	인공	암반
56	장수 N1지구	화양면	장수리	208	인공	토사
57	안산 N2지구	안산동	-	748	인공	옹벽
58	용주 N1지구	화양면	용주리	1426-14	인공	암반
59	이천 N1지구	화양면	이천리	산 82-17	인공	암반
60	안포 N1지구	화양면	안포리	산 163-1	인공	암반	낙석 위험, 도로포장 망상균열, 용출수	보수·보강
61	대포 N2지구	소라면	대포리	산 35-4	인공	암반
62	남면지구	남면	안도리	1230-4	인공	복합	상부 밭경작, 기 붕괴흔적, 낙석적치,	보수·보강
63	월산N1지구	율촌면	월산리	산50-6	인공	암반
64	대포N3지구	소라면	대포리	산30-5	인공	암반	낙석, 지하수 용출,	보수·보강
65	봉두N3지구	소라면	봉두리	산129-1	인공	암반	지하수 용출, 인장균열, 낙석,	보수·보강
66	복산N1지구	소라면	복산리	산385-6	인공	암반
67	복산N2지구	소라면	복산리	산385-15	인공	암반
68	복산N3지구	소라면	복산리	산93-19	인공	암반	도로포장 균열, 표층유실,	보수·보강

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
69	복산N4지구	소라면	복산리	855-10	인공	암반	표면수 유출,	보수·보강
70	선원N2지구	선원동		48	인공	토사
71	월하N1지구	월하동		562-29	인공	암반
72	봉계N3지구	봉계동		32-32	인공	암반	이완암 탈락 우려, 용출수 발생,	보수·보강
73	봉계N4지구	봉계동		산160-8	인공	암반
74	연등N1지구	연등동		산9-4	인공	복합	임시도로 및 부지 형성에 따른 유로 형성,	보수·보강
75	연등N2지구	연등동		352-1	인공	암반	포획거리 내 경작, 낙석, 이완암,	보수·보강
76	문수N2지구	문수동		89	인공	암반
77	평사N1지구	돌산읍	평사리	1274	인공	암반
78	평사N2지구	돌산읍	평사리	산2-2	인공	토사	전면포장 균열,표층유실, 낙석	보수·보강
79	죽포N1지구	돌산읍	죽포리	산14-1	인공	암반
80	죽포N2지구	돌산읍	죽포리	산15-1	인공	암반
81	죽포N3지구	돌산읍	죽포리	62-13	인공	복합	비탈면 표면수 유출흔적, 표층유실, 이완암	보수·보강
82	죽포N4지구	돌산읍	죽포리	304-1	인공	암반	표면수 유출, 표층유실, 이완암, 낙석, 뜬돌	보수·보강
83	죽포N5지구	돌산읍	죽포리	산186-7	인공	암반	표면수 유출흔적	보수·보강
84	죽포N6지구	돌산읍	죽포리	산202-1	인공	암반
85	율림N2지구	돌산읍	율림리	산275-1	인공	암반
86	금봉N1지구	돌산읍	금봉리	산14	인공	암반
87	평사N3지구	돌산읍	평사리	산561-1	인공	암반	표층유실, 이완암, 낙석,	보수·보강
88	평사N4지구	돌산읍	평사리	산557-6	인공	암반
89	사곡N10지구	소라면	사곡리	산138-14	인공	복합
90	옥적N1지구	화양면	옥적리	227-5	인공	암반
91	전남 여수 돌산 율림 N4지구	돌산읍	율림리	산311-3	인공	복합
92	전남 여수 돌산 율림 N3지구	돌산읍	율림리	산309-6	인공	토사

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
93	전남 여수 돌산 율림 N5지구	돌산읍	율림리	536-5	인공	토사
94	전남 여수 돌산 죽포 N7지구	돌산읍	죽포리	산1-1	인공	복합	전면포장 균열, 식생 및 이물질 퇴적, 표층유실,	보수·보강
95	전남 여수 돌산 죽포 N8지구	돌산읍	죽포리	산4-1	인공	복합
96	전남 여수 돌산 죽포 N9지구	돌산읍	죽포리	산5-1	인공	복합
97	전남 여수 돌산 평사 N5지구	돌산읍	평사리	산195-60	인공	암반
98	전남 여수 돌산 평사 N6지구	돌산읍	평사리	1274	인공	토사
99	전남 여수 돌산 평사 N7지구	돌산읍	평사리	1274	인공	복합	석축 이완, L형 측구 균열	보수·보강
100	전남 여수 돌산 평사 N8지구	돌산읍	평사리	1274	인공	복합
101	전남 여수 소호 N1지구	소호동		1173	인공	토사
102	전남 여수 소호 N2지구	소호동		산77-1	인공	복합
103	전남 여수 소라 관기 N1지구	소라면	관기리	산101	인공	복합	도로포장 망상균열, 암반이완,	보수·보강
104	전남 여수 소라 관기 N2지구	소라면	관기리	산101	인공	복합
105	전남 여수 율촌 여동 N1지구	율촌면	여동리	390	인공	복합
106	전남 여수 율촌 조화 N1지구	율촌면	조화리	576-2	인공	복합
107	전남 여수 율촌 취적 N1지구	율촌면	취적리	1292-4	인공	토사
108	전남 여수 화양 안포 N3지구	화양면	안포리	산137-3	인공	복합
109	전남 여수 화양 안포 N4지구	화양면	안포리	산389-1	인공	복합
110	전남 여수 화양 안포 N5지구	화양면	안포리	산386-1	인공	복합
111	전남 여수 화양 안포 N6지구	화양면	안포리	산385-1	인공	복합
112	전남 여수 화양 이목 N4지구	화양면	이목리	산50-5	인공	복합
113	전남 여수 화양 이목 N5지구	화양면	이목리	산49-6	인공	복합
114	전남 여수 소라 죽림 N2지구	소라면	죽림리	1097	인공	복합
115	전남 여수 소라 죽림 N3지구	소라면	죽림리	1101	인공	토사
116	전남 여수 화장 N1지구	화장동		897	인공	토사

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
117	전남 여수 선원 N3지구	선원동		229	인공	복합
118	전남 여수 선원 N4지구	선원동		288-1	인공	복합	석축 이음부 이격,밭 경작, 가건물 설치	보수·보강
119	전남 여수 화장 N2지구	화장동		945	인공	복합
120	전남 여수 소라 복산 N7지구	소라면	복산리	산334-2	인공	복합
121	전남 여수 소라 복산 N8지구	소라면	복산리	산342-1	인공	복합	표층유실, 전도가능 수목,	보수·보강
122	전남 여수 소라 복산 N9지구	소라면	복산리	1462-1	인공	복합
123	전남 여수 소라 복산 N10지구	소라면	복산리	산346-2	인공	복합
124	전남 여수 화장 N3지구	화장동		238	인공	복합
125	전남 여수 소라 덕양 N2지구	소라면	덕양리	1027	인공	토사
126	전남 여수 소라 덕양 N1지구	소라면	덕양리	1027	인공	토사
127	전남 여수 소라 덕양 N3지구	소라면	덕양리	1027	인공	복합
128	전남 여수 묘도 N3지구	묘도동		산127-52	인공	토사	표층유실, 낙석	보수·보강
129	전남 여수 묘도 N2지구	묘도동		산127-52	인공	복합
130	전남 여수 묘도 N4지구	묘도동		산127-37	인공	복합
131	전남 여수 묘도 N5지구	묘도동		2020	인공	복합
132	전남 여수 묘도 N6지구	묘도동		2020	인공	복합
133	전남 여수 연등 N3지구	연등동		567-2	인공	암반
134	전남 여수 연등 N4지구	연등동		407-2	인공	복합
135	전남 여수 오림 N2지구	오림동		560-7	인공	복합
136	전남 여수 여서 N2지구	여서동		산13-6	인공	복합
137	전남 여수 오림 N3지구	오림동		10	인공	복합
138	전남 여수 오림 N4지구	오림동		10-3	인공	복합
139	전남 여수 오림 N5지구	오림동		79	인공	복합
140	전남 여수 오림 N6지구	오림동		30-3	인공	복합	망상균열, 표층유실 발생	보수·보강

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
141	전남 여수 덕충 N1지구	덕충동		1929	인공	복합
142	전남 여수 만흥 N3지구	만흥동		산222	인공	복합	표면수 유출, 표층유실 발생, 이완암,	보수·보강
143	전남 여수 만흥 N4지구	만흥동		산222	인공	복합	표면수 유출흔적, 표층유실 발생	보수·보강
144	전남 여수 만흥 N5지구	만흥동		산217	인공	복합
145	전남 여수 만흥 N6지구	만흥동		산229-2	인공	복합
146	전남 여수 오천 N3지구	오천동		11-5	인공	복합	상부 부지조성, 종점부 보강토 옹벽 시공,	보수·보강
147	전남 여수 오천 N4지구	오천동		11-5	인공	암반	표층유실 발생	보수·보강
148	전남 여수 오천 N5지구	오천동		11-1	인공	복합
149	전남 여수 신덕 N4지구	신덕동		산157-5	인공	복합	토석류 발생, 표층유실 발생,	보수·보강
150	전남 여수 신덕 N5지구	신덕동		산154-8	인공	복합
151	전남 여수 신덕 N6지구	신덕동		산136-1	인공	복합
152	전남 여수 신덕 N7지구	신덕동		산132-3	인공	복합	전면 포장 망상균열,	보수·보강
153	전남 여수 신덕 N8지구	신덕동		618-3	인공	복합
154	전남 여수 신덕 N9지구	신덕동		산117-2	인공	복합
155	전남 여수 신덕 N10지구	신덕동		산115-3	인공	복합
156	전남 여수 신덕 N11지구	신덕동		산73-3	인공	복합
157	전남 여수 소라 사곡 N9지구	소라면	사곡리	산29-11	인공	암반